## 1
日期 | 工作计划 | 医院/经销商 | 工作内容 | 问题 | 解决方案 | 计划解决时间
2023-06-06 | epoc设备讲解 | 奉贤区中心医院 | epoc设备讲解 | 检测结果比对，需使用效期内检测卡 | 泰康医院借检测卡，再为奉贤中心做结果比对。 | 2023-06-07
| epoc质控 | 夕阳老年医院 | epoc质控 | 无
2023-06-07 | epoc设备测试 | 奉贤区中心医院 | epoc设备测试 | 无
| epoc质控 | 泰康之家 | epoc质控 | 质控结果Glu Na K偏差较大 | 查找资料，请教西门子工程师可能存在的原因 | 2023-06-13
2023-06-08 | 夕阳养老院设备归还 | 夕阳老年医院 | 夕阳养老院设备归还 | 无
| RP500设备查看 | 肺科医院 | RP500设备查看，电极片x1 | 无
| 业务知识培训 | 公司 | 业务知识培训 | 需要整理消化 | 根据产品与实际情况惊醒具体分析 | 暂定
| 信息化系统登录 | 华山医院总院 | 信息化系统登录 | 无
2023-06-09 | 1、整理血气设备相关信息 2、MA3000设备信息整理 3、华山总院信息化数据解析追踪 4、RP500技术问题总结 5、EPOC技术问题总结 6、整理影响血气各参数的因素 | 家 | MA3000设备信息整理 华山总院信息化数据解析追踪 | 红色是未整理完善信息 | 查找资料 | 2023-06-13
2023-06-10 | epoc质控 | 第五康复人民医院 | epoc质控 | 无
| 华山北院设备带回公司 | 华山医院北院 | 设备带回公司 | 无
| 仓库Epoc设备维修 | 仓库 | epoc设备调试 | 设备需要软件需要更新 | 学习EDM系统配置 | 2023-06-13
| 南京儿童医院血气BE(b)值浮动大 | 公司 | 查看说明书研究血气BE(B)值 | 设备质控正常，可能存在操作问题 | 跟医院沟通 | 2023-06-10
2023-06-12 | epoc设备调试问题总结 | 家 | epoc调试问题总结 | edm安装不上，epoc软件更新不成功 | 安装edm后可以更新 | 2023-06-13
| epoc技术问题总结 |  | epoc技术问题整理 | 问题查找不清楚 | 整理完的问题发给西门子工程师 | 2023-06-13
|  |  | 室内质控靶值计算 | 靶值计算原理 | 查看文章 | 2023-06-13
2023-06-13 | EDM系统安装 | 家 | 安装虚拟机，以及EDM系统 | 虚拟机未安装成功 | 查找问题所在 | 2023-06-15
| 仁济南院质控数据分析 | 仁济南院 | 拷贝数据，分析数据 | 还有靶值未更改 | 算出指控靶值然后更改 | 2023-06-14
2023-06-14 | 仁济南院质控靶值更改 | 仁济南院 | 靶值更改 | 五月份SD值还有偏差 | 调整数据 | 2023-06-14
2023-06-15 | 虚拟机调试 | 家 | 虚拟机安装成功 | 安装EDM系统 | 根据文件来安装
| 仁济南院质控 | 仁济南院 | 更改靶值 | 测试界面的数据还未更改的 | 根据质控数据更改测试数据 | 2023-06-15
2023-06-16 | 仁济医院质控 | 仁济南院 | 测试数据更改 | 无
下周计划 | 肺科医院数据拷贝 仁济南院数据备份表格 浦东新区 奉贤区妇科医院信息收集 上周标红计划继续推进
2023-06-19 | 整理影响血气各参数的因素 | 家 | PH CO2 O2 电解质的影响因素
| 仁济医院质控 | 仁济医院 | 质控结果检查 | 无
2023-06-20 | 第五康复医院质控 | 第五康复人民医院 | epoc质控 | 临检质控Na值未过 | 整理资料发邮件给西门子 | 2023-06-21
2023-06-21 | 华山总院数据核对 | 华山总院 | 数据拍摄
| 第五康复医院质控整理 | 公司 | 邮件发送给余老师和鑫哥 | 还未得到解答 |  | 暂定
| 肺科RP500数据 | 肺科医院 | 数据拷贝完成 | 还未分析 |  | 2023-06-25
2023-06-25 | 肺科RP500数据 | 家 | 数据分析 | 无
| 邮件回复 | 家 | 整理余老师需要的资料 | 无
| 仁济南院质控系统问题 | 家 | 指控系统问题反应 | 系统中高低值更改不了 | 修改原始数据 | 解决
| 仁济南院数据备份表格 | 家 | 修改后数据备份 | 无
|  | 家 | 解决南京RP500机器问题 | 无
下周计划 | 浦东新区 奉贤区妇科医院信息收集 epoc设备维修 EPOC技术问题总结 整理影响血气各参数的因素
2023-06-26 | EDM系统安装 | 家 | EDM系统安装 | 虚拟机出现问题 | 重新设置 | 暂定
| 仁济南院质控 | 仁济南院 | 质控数据修改 | 无
2023-06-27 | 邮件回复 | 家 | 回复质控问题邮件 | 还未解决 | 等待西门子回复 | 暂定
| 血气原理学习 | 家 | 看血气原理的视频与课件 | 还未学习完 | 继续学习
2023-06-28 | 设备出现问题整理 | 家 | 设备出现过的问题整理 | 后续继续添加
| 血气原理学习 | 家 | 看血气原理的视频与课件 | 还未学习完 | 继续学习
2023-06-29 | 肺科医院维护 | 肺科医院 | 肺科医院日常检查 | 无
| 岳阳医院帮忙 | 岳阳医院 | 帮忙 | 无
2023-06-30 | 医院信息收集 | 家 | 还未收集完 | 继续收集
| 学习班学习 | 肺科医院 | 了解室间质控，学习班学习 | 无
2023-07-01 | 仁济医院质控 | 仁济南院 | 七月份新质控 | 需要连续一个月
2023-07-02 | 仁济医院质控 | 仁济南院 | 七月份新质控 | 需要连续一个月
2023-07-03 | 仁济医院质控 | 仁济南院 | 七月份新质控 | 需要连续一个月
| 长海医院epoc设备演示与升级 | 长海医院 | 设备升级与演示 | 无
|  | 肺科医院 | 易拉宝，宣传册拿回 | 无
2023-07-04 |  | 肺科医院 | 堵包试剂包冲洗 | 无
|  | 仁济南院 | 质控数据拷贝
2023-07-05 | 江阴第四人民医院epoc设备维修 | 江阴四院 | epoc设备检查 | 无
| 公司招标无锡政采 | 无锡市民中心 | 政采 | 无
2023-07-06 |  | 家 | 南京RP500质控问题
|  | 家 | epoc设备问题 | edm安装不上系统有问题 软件升级不了 | 向西门子工程师发送邮件 | 解决
2023-07-07 |  | 华山总院 | 收费数据导出与GE CT问题沟通 | 无
|  | 公司 | 公司会议与瑞梦设备培训
下周计划 | 肺科试剂包lac电极未过 泰康质控 第五康复医院质控 第五康复医院失控报告原因 泰康之家室间质控失控 公司epoc设备软件升级 仁济南院质控数据拷贝
2023-07-10 |  | 肺科医院 | 试剂包乳酸电极更换 | 等待下次换包时测试
|  | 公司 | 医院室间质控失控问题解决 | 未寻找到失控原因 | 咨询西门子工程师
|  | 公司 | epoc设备调试 | 未调试成功，缺少3.35版本软件 | 咨询西门子工程师
2023-07-11 |  | 第五康复医院 | epoc设备质控 | 质控数据比对
|  | 泰康之家 | epoc设备质控 | 质控数据比对
|  | 仁济南院 | epoc设备质控 | 质控数据比对
|  | 亲和源医院 | epoc设备质控，操作流程规培 | 质控数据比对
2023-07-12 |  | 夕阳老年医院 | epoc设备质控，设备维护 | 无
|  | 家 | 各家医院质控数据整理
2023-07-13 |  | 南京儿童医院 | RP500设备维护
2023-07-14 |  | 南京儿童医院 | RP500设别维护 | 机器稳定性差 | 多比较测试样本
下周计划 | 第五康复医院失控报告原因说明 泰康之家室间质控失控原因说明 epoc设备3.35软件版本下载 仁济南院质控数据拷贝整合 质控SOP文件制作 epoc断网SOP文件制作 仁济南院设备拿回维修
2023-07-17 | 第五康复医院失控报告原因说明 | 家 | 失控报告整理 | 无
| 泰康之家室间质控失控原因说明 | 家 | 失控报告整理 | 无
2023-07-18 |  | 家 | epoc设备3.35软件版本下载 | 无
| 质控数据 | 仁济南院 | 质控数据拷贝和设备拿回 | 无
|  | 肺科医院 | 试剂包堵包 | 无
2023-07-19 | 设备维修 | 家 | epoc设备维修 | 无
| 血气检测SOP质控文件制作 | 家 | 血气检测SOP质控文件制作 | 还有图片未完成
2023-07-20 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维修 | 无
|  | 肺科医院 | 质控文件制作 | 图片还需优化 |  | 2023-07-21
2023-07-21 |  | 肺科医院 | 堵包清洗 | 无
|  | 肺科医院 | 质控文件制作 | 无
下周计划 | 各医院设备维护 质控SOP文件制作 epoc断网SOP文件制作 epoc设备维修
2023-07-24 |  | 仁济南院 | 设备维护 | 无
|  | 亲和源医院 | 设备维护 | 无
2023-07-25 |  | 家 | 质控文件制作 | 无
|  |  | ppt演练 | 无
2023-07-26 |  | 家 | 质控文件修改 | 无
|  |  | ppt演练 | 无
2023-07-27 |  | 航道医院 | epoc质控 | PO2偏差现不知原因
2023-07-28 |  | 航道医院 | epoc性能质控 | 分析结果
下周计划 | 各医院指控 epoc设备更新
2023-07-30 |  | 家 | epoc设备更新
|  | 肺科医院 | RP500试剂包维修 | 试剂包失效 | 更换试剂包
2023-08-01 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维修 | 无
2023-08-02 |  | 申德医院 | epoc设备更新 | 无
2023-08-03 |  | 泰康之家 | epoc设备质控 | 无
|  | 第五康复医院 | epoc设备质控 | 无
2023-08-04 |  | 家 | 数据整理 | 无
下周计划 | 各医院设备巡查
2023-08-07 |  | 肺科医院 | 试剂包维修 | 换包
|  | 华山医院总院 | 物联网大屏 | 无
2023-08-09 |  | 家 | 设备数据分析 | 无
2023-08-09 |  | 任济南院 | epoc设备EDM调试 | 无
2023-08-10 |  | 长宁妇幼保健院 | RP500试剂包维修 | 无
2023-08-11 |  | 家 | 检测技术学习 | 书籍还未看完
下周计划 | 肺科医院设备维护
2023-08-14 |  | 肺科医院 | RP500设备维护 | 无
2023-08-15 |  | 华山医院 | 物联网大屏项目 | 无
2023-08-16 |  | 肺科医院 | 设备维护 | 无
|  | 家 | 数据分析 | 无
|  | 家 | 阅读书籍 | 无
2023-08-17 |  | 肺科医院 | RP500日常维护 | 无
2023-08-18 |  | 第五康复人民医院 | 设备维护 | 无
|  | 任济南院 | 设备归还、数据拷贝 | 无
下周计划 | 各医院设备维护
2023-08-21 |  | 肺科医院 | RP500维护 | 无
2023-08-22 |  | 仁济南院 | 质控数据修改 | 无
2023-08-23 |  | 仁济南院 | 质控数据修改 | 无
2023-08-24 |  | 肺科医院 | RP500维护 | 无
2023-08-25 |  | 家 | 检验技术学习 | 无
下周计划 | 各医院设备维护
2023-08-28 |  | 家 | 检验技术学习 | 无
2023-08-29 |  | 安徽博望区人民医院 | EPOC设备安装 | 安装未完成
2023-08-30 |  | 安徽博望区人民医院 | EPOC设备安装 | 无
2023-08-31 |  | 安徽太和县人民医院 | RP500试剂包培训 | 培训视频制作
2023-09-01 |  | 安徽太和县人民医院 | RP500试剂包培训 | 无
下周计划 | 各医院设备维护
2023-09-04 |  | 家 | 检验技术学习 | 无
2023-09-05 |  | 第五康复 | 每月质控与临检室间质控
|  | 泰康之家 | 每月质控 | 无
2023-09-06 |  | 华山医院 | 物联网采集盒掉线 | 采集盒离线
|  | 泰康之家 | 临检室间质控 | 无
2023-09-07 |  | 华山医院 | 采集盒问题 | 采集盒问题
2023-09-08 |  | 任济南院 | 指控数据修改 | 无
下周计划 | 华山医院物联网 肺科医院设备维护
2023-09-11 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护 | 无
2023-09-12 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护 | 无
2023-09-13 |  | 华山医院 | 物联网采集盒 | 无
2023-09-14 |  | 华山医院 | CT数据拉取 | 无
|  | 肺科医院 | 试剂包维护 | 无
2023-09-15 |  | 仁济南院 | 质控数据修改 | 无
下周计划 | 肺科医院试剂包维护
2023-09-18 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护
2023-09-19 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护
2023-09-20 |  | 仁济南院 | EPOC设备维护
2023-09-21 |  | 申德医院 | EPOC设备维护
2023-09-22 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护
下周计划 | 肺科医院试剂包维护
2023-10-23 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护 | 无
2023-10-24 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护 | 无
2023-10-25 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护 | 无
|  | 公司 | 帮忙送标书 | 无
2023-10-26 |  | 岳阳医院 | 帮忙接货 | 无
|  | 肺科医院 | RP500试剂包维护 | 无
2023-10-27 |  | 九院 | 帮忙运送机器 | 无
|  | 公司 | 波科培训 | 无
2023-10-30 |  | 肺科医院 | RP500日常维护 | 无
2023-10-31 |  | 肺科医院 | RP500日常维护 | 无
2023-11-01 |  | 家 | 对比肺科医院设备校准数据 | 需要请教余老师
2023-11-02 |  | 仁济南院 | 飞行检查 | 无
|  | 第五康复 | 每月质控 | 无
|  | 泰康之家 | 每月质控 | 无
2023-11-03 |  | 公司 | EPOC设备整理 | 无
|  |  | 每月质控数据整理 | 无
2023-11-06 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护
2023-11-07 |  | 龙华医院 | RP500e装机
2023-11-08 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护
2023-11-09 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护
2023-11-10 |  | 公司 | 公司会议与瑞梦设备培训
|  | 泰康之家 | 送测试卡
2023-11-13 |  | 肺科医院 | RP500试剂包维护
2023-11-14 |  | 龙华医院（航头） | 与医院沟通安装事宜
|  | 肺科医院 | RP500维修
2023-11-15 |  | 亲和源医院 | EPOC设备更新
2023-11-16 |  | 第五康复 | EPOC设备更新
2023-11-17 |  | 申德医院 | EPOC设备更新
2023-11-20 |  | 岳阳医院 | 设备接货
2023-11-21 |  | 岳阳医院 | 设备接货
2023-11-22 |  | 岳阳医院 | 设备接货
2023-11-23 |  | 岳阳医院 | 设备接货
2023-11-24 |  | 肺科医院 | RP500售后
2023-11-27 |  | 家
2023-11-28 |  | 龙华医院（航头） | 血栓弹力图学习和RP500E设备查看
2023-11-29 |  | 岳阳医院 | 设备接收
|  | 肺科医院 | RP500设备维护
2023-11-30 |  | 公司 | 整理材料
2023-12-01 |  | 第五康复 | 每月质控
|  | 泰康之家 | 每月质控
2023-12-02 |  | 公司 | 学习送货单制作
2023-12-04 |  | 大团社区卫生服务中心 | epoc设备安装