## Sheet1
影响血气各参数的因素
氧疗状态 饮食情况 采血装置 抗凝剂 样本凝血、稀释、溶血、气泡 静脉血 样本摇匀 顶端血液 设备校准
序号 | 参数 | 中文名称 | 影响因素 | 范围值 | 单位 | 备注
1 | PH | PH值 | 患者体温每上升1℃下降0.015 酸碱药物类药物 高脂饮食或者高脂类药物 碳酸氢钠、利尿剂、谷氨酸钠、保泰松、阿司匹林等（pH↑） 四环素、异烟肼、降糖灵、氯化铵（pH↓） 尿激酶（PaO2↑）
2 | PCO2 | 二氧化碳分压 | 患者体温每上升1℃上升4.4%
3 | PO2 | 氧分压 | 患者体温每上升1℃上升7.2% 每降低1℃下降7.2% 吸氧浓度 尿激酶（PaO2↑） 杜冷丁、海洛因、异丙肾上腺素（PaO2↓）
4 | Na | 钠
5 | K | 钾 | 标本溶血 |  |  | 溶血原因：采血针头过细、抗凝混合过程剧烈、使用气动传送装置运送标本、标本直接接触冰
6 | Ca | 钙 | 标本溶血
7 | Cl | 氯化物
8 | Glu | 葡萄糖
9 | Lac | 乳酸
10 | nBili | 新生儿胆红素
11 | BE(B) | 实际碱剩余
12 | HCO3(act) | 碳酸氢盐离子
13 | tHb | 总血红的蛋白
14 | FO2Hb | 氧合血红蛋白
15 | FCOHb | 碳氧血红蛋白
16 | FMetHb | 高铁血红蛋白
17 | FHHb | 还原血红蛋白
18 | sO2 | 血红蛋白氧饱和度
普通注射器残留的液态肝素会稀释样本 专业动脉采血器固体肝素不稀释样本并隔绝空气，肝素过量 PH、PO2值偏低，PCO2值偏高 普通肝素带负电可吸附阳离子，建议使用电解质平衡肝素，普通肝素不应超过20IU/ml 异常成分和正常成分超标例如白细胞增多症血小板增多症，血细胞耗氧量增加 异常血红蛋白、亚甲蓝、钴胺素影响动脉血氧饱和度（so2） 常温下，标本中的红细胞代谢要消耗氧及产生酸性产物，造成PH下降、PO2下降、PCO2上升 血标本静置时间过长，红细胞会发生沉降，需要再次混匀，上机前挤出一两滴 如果储存超过10分钟，需要存储在0-4℃的冰水中，不能直接接触冰、或者0-4℃的冰箱中