## Sheet1
设备厂商 | 设备名称 | 代理商 | 仪器尺寸 | 方法学 | 样本类型 | 所需样本量 | 检测指标 | 获得结果时间 | 测试卡储条件及有效期 | 试剂包的规格 | 分析仪工作条件 | 集成条形码扫描仪 | 是否有电池 | 是否自带打印机 | 连接LIS | 自检的间隔 | 备注 | 定标液
沃芬 | GEM5000 |  | 444/330/300mm | 电流法、电位法、电导法 | 人体全血 | 135-150μL | PH. PCO2、PO2、 Hct、 Na+、K+、 Ca++. 葡萄糖Glu、乳酸Lac | 检测时间45秒 进样后85秒 | 上机有效期为31天 600人份上机21天 | 75、150、300、450、600人份 |  | 有 | 否 | 是 | 可以 | 每30分钟即进行一次质量分析 | 31天更换分析包 允许断电一小时用来搬运 | 试剂包内置
雷度米特 | ABL90 |  | 450/250/290mm | 厚膜技术, 微电极 | 人体全血 | 65μL | pH、pCO2、pO2、Ca2+、K+、Na+、Cl-、Glu、Lac、 tBil、ctHb、sO2、FO2Hb、FCOHb、FMetHb、FHbF | 检测35秒 | 30天常温4个月 | 100，300，600或900人份 |  | 有 | 有 | 是 | 可以 | 每24小时进行一次系统检查 | 带电池 | 试剂包内置
罗氏 | Cobas b 123 |  | 470/420/430mm | 经典的电检测 | 全血，血清，血浆，透析溶液 | 30—130μL | pH，PCO2、PO2、Na、K、Cl、Ca | ＜110秒 | 上机使用42天 | 200、400、700人份 |  | 有 | 否 | 是 | 可以 |  |  | 试剂包内置
西门子 | RAPIDPoint500 |  | 550/300/420mm | 电势测量法、电流测量法和电导率测量 | 动脉血 静脉血 混合静脉血 胸水及透析液(全血) | 1.5mL | pH PCO2 PO2 K Na Cl Ca 血红蛋白衍生物 新生儿总胆红素 胸水PH值 透析液Na K Ca Cl pH pCO2 HCO3(act) | 60秒检测，样本检测＋系统校准 2分半 | 28天 | 100人份、250人份、400人份、750人份 | 温度15-30℃ 湿度5%-85% | 有 | 否 | 是 | 可以 | 1点校准30分钟2点校准1个半小时全点校准3小时 |  | 试剂包内置
西门子 | EPOC |  | 主机147/77/27mm 读卡器215/85/50mm | 电极电位测量法 | 动脉全血 | 92μL | pH、pCO2、pO2、Ca2+、K+、Na+、Cl-、Glu、Lac、Hct、cHgb、cHCO3-、cTCO2、BE(ecf)、BE(b)、cSO2 | 检测35秒 | 最长5个月 | 30份/盒 | 主机0-50℃ 读卡器15-30℃ | 有 | 有 | 否 | 可以 |  |  | 测试卡内置定标液
雅培 | i STAT |  | 768/234.8/724mm | 生物电极法，微流体技术 | 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血﹑足跟血 | 20μL | PH、PCO2、PO2、Na、K、Cl、ICa、BUN、Glu、HCT、Lact、CREAHb、 TCO2、 HCO3、BE、Anion Gap、sO2、ACT、 PT、 | 2-3分钟 | 常温(18-30℃)2个月冷藏(2-8℃)242天复温之后不能再冷藏 | 25份/盒 | 温度0-40℃湿度0-90% | 有 | 有 | 否 | 可以 |  |  | 测试卡内置定标液
梅州康立 | BG 800E |  | 420/623/410mm | 电极测量方式 | 全血 血清 血浆 透析液 | 全血≤120uL，毛细管≤35uL | pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct、 | 3分钟 | 常温下保存期1年，开包后效期长达45天 | 50人份、100人份、150人份及200人份 | 温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85% | 有 | 否 | 否 | 可以 | 自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达4小时 |  | 试剂包内置
南京普朗 | PL2200 |  |  | 采用湿式测量原理 |  | 全血150uL | pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct、 | 检测80秒 | 常温下保存期1年，开包后效期长达45天 | 30、50、100、200人份 | 温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85% | 有 | 有 | 否 | 可以 | 自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达4小时 |  | 试剂包内置
深圳理邦 | i 5 |  | 315/238/153mm | 干式电化学法 | 动脉血 静脉血 混合静脉血 |  |  | 检测30秒 |  |  |  | 有 | 有 | 是 | 可以 |  |  | 测试卡内置定标液
万孚 | BGA-102 |  |  | 干式电化学法 | 动脉血、静脉血、毛细血管血 | 80μL | PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu | 3分钟测试30秒 | 常温保存，效期≥6个月 |  |  | 有 | 有 | 是 | 可以
惠中 | MB-3100 |  | 618/318/480mm |  |  | 150μL | PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++ | 60-90秒 | 15-25℃ 7个月开包后1个月 | 150、300、450、600人份 |  | 是 | 否 | 是 | 可以
南京晶捷 | 血气生化分析仪 |  | 235/210/160mm | 微流控干式电化学法 | 动脉血 静脉血（全血） | 150μL | K Na Cl iCa PH PCO2 PO2 Glu Lac Hct | 定标120秒 检测时间45秒 | 常温储存4个月 温度为9-30℃ 冷藏储存8个月 温度为2-8℃ | 10人份、25人份、50人份、100人份 | 温度16-30℃ 湿度25%-75% 气压86kPa-106.6kPa | 有 | 有 待机≥24小时 连续测量≥40次 | 是 | 可以 |  |  | 测试卡内置定标液
美国诺瓦 | 诺瓦血气分析仪 | 褀泓康健 | 457/391/356mm |  | 全血（肝素化）、动脉、静脉、混合静脉 | 100μL | pH、PCO2、PO2、SO2、Na、 K、Cl、iCa、iMg |  |  |  |  | 有 | 否 | 是 | 可以
山东卓越 | 血气电解质分析仪 |  |  | 干式电化学法 | 动脉血、静脉血、毛细血管血 | 95μL | BG3:pH PCO2 PO2 Hct BE3: K Na iCa Hct BG7:pH PCO2 PO2 K Na iCa Hct | 检测时间60秒 检测总时间约4分钟 | 冷藏保存365天 | 三种测试卡BG3 BE3 BG7 |  | 有 | 有 | 否 | 可以 |  |  | 测试卡内置定标液
斯马特 | SG1血气电解质分析仪 |  | 200250/290mm | 干式电化学结合微流控 | 血液, 血液总量, 等离子, 血清 | 100μL | K+, Na+, Cl-, pH 值, Ca2+ pCO2, pO2 | 检测总时间4分钟 |  |  | 5 – 32 ℃相对湿度≤85% | 有 | 有 | 是 | 可以 |  |  | 测试卡内置定标液
武汉明德 | PT1000 | [5 empty] | PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu | 检测时间60秒 |  |  |  | 有 | 有 |  | 可以