## 安装报告
仪器安装报告
Instrument Installation Report
安装起始日期 |  |  |  | 安装结束日期
Start from |  |  |  | To
安装人员1 | 陈辉煌 | 派工号 Dispatch No. |  | 备注：
CSE 1 |  |  |  | Notes
安装人员2
CSE 2
安装人员3
CSE 3
用户信息/User Information:
客户全称 | [5 empty] | 用户代码
Customer Name | [5 empty] | User Code
详细地址 | [5 empty] | 邮政编码
Detail Address | [5 empty] | Post code
联系人1 |  | 部门 |  | 职务 |  | 电话:
Contact 1 |  | Department |  | Position |  | Telephone
联系人2 |  | 部门 |  | 职务 |  | 电话
Contact 2 |  | Department |  | Position |  | Telephone
仪器信息/Instrument Information:
仪器名称 | 血气分析仪 |  |  | 仪器型号 | RP500e | 代理商
Instrument Name |  |  |  | Model |  | Distributor Name
序列号 |  |  |  | 软件版本
Serial Number |  |  |  | Software version |  | 二级代理商
附属设备 |  |  |  | 序列号 |  | Sub-Distributor
Sub-Equipment |  |  |  | Serial Number |  | 二级名称/Name
安装,调试/Installation, Adjustment:
1.开箱清点货物正常 |  |  | þ | 备注：
Unpack and check invoice OK |  |  |  | Notes
参考仪器装箱清单(若有更改以实物为准)
2.安装情况良好 |  |  | þ |  | QC PASS
Installation status good
附1:仪器标准安装检查表
3.调试和检测合格 |  |  | þ
Adjustment and test OK
4.中文标签完备/UDI标签完备 产品合格证明文件完备 中文操作手册（电子版）完备 |  |  | þ
Chinese Label Available Quality Certificate Available Chinese Operation Guide Available
Quality Certificate
结论/Verdict: 仪器安装调试合格
安装人员签名： CSE Signature_________________________ |  |  |  | 客户签名： Customer's Signature_____________________
日期： |  |  |  | 日期：
Date___________________________________ |  |  |  | Date____________________________________
CSE请于用户签收后一周内递交报告
有
无